## Sheet1
deviceType | deviceName | hostname | port
ModbusTcp | SW6A_BKR_UCB | 172.24.250.2 | 502
ModbusTcp | XFMR-6A | 172.24.250.3 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_MIB-01 | 172.24.250.4 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_MIB-02 | 172.24.250.5 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_DP-6A-1 | 172.24.250.12 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_DP-6A-2 | 172.24.250.13 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_SPARE | 172.24.250.7 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_CH-6A | 172.24.250.9 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_MUPS-RIB | 172.24.250.10 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_MUPS-BIB | 172.24.250.11 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_UPS-6A-1 | 172.24.250.6 | 502
ModbusTcp | SW6A_PQM | 172.24.250.26 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_MBB | 172.24.250.15 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_MIB | 172.24.250.16 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_UP | 172.24.250.25 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.14 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-1 | 172.24.250.18 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-2 | 172.24.250.19 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-3 | 172.24.250.20 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-4 | 172.24.250.21 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-5 | 172.24.250.22 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-6 | 172.24.250.23 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_UOB-6A-1 | 172.24.250.17 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.24 | 502
ModbusTcp | UP6A_PQM | 172.24.250.27 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_UOB | 172.24.250.42 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_MIB | 172.24.250.31 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_MBB | 172.24.250.30 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB1 | 172.24.250.39 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB2 | 172.24.250.32 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB3 | 172.24.250.33 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB4 | 172.24.250.34 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB5 | 172.24.250.35 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB6 | 172.24.250.36 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB7 | 172.24.250.37 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.38 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.41 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_AHF | 172.24.250.40 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_PQM | 172.24.250.43 | 502