## Sheet1
name | dataType | documentation | engUnit | valueSource | opcItemPath | tagType | alarmMode | alarmName | historyEnabled | historySampleRate | historySampleRateUnits | shortDescription | stateLabels | stateValues
FREQ | Float4 | Frequency | Hz | opc | ns=1;s=[{Device}]IR490 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Frequency
I_IN_A | Float4 | Current in A | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR512 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Current in A
I_IN_B | Float4 | Current in B | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR544 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Current in B
I_IN_C | Float4 | Current in C | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR576 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Current in C
I_N | Float4 | Neutral Current | A | opc | ns=1;s=[{Device}]IR624 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Neutral Current
KVA | Float8 | kVA | VA | opc | ns=1;s=[{Device}]IR480 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | kVA
kVAR | Float8 | VAR | VAR | opc | ns=1;s=[{Device}]IR472 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | VAR
KW | Float8 | kW | W | opc | ns=1;s=[{Device}]IR460 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | kW
KWH | Float8 | kWh | kWh | opc | ns=1;s=[{Device}]IR492 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | kWh
PF | Float4 | Power Factor | n/a | opc | ns=1;s=[{Device}]IR488 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Power Factor
V_IN_AB | Float4 | Voltage In A-B | V | opc | ns=1;s=[{Device}]IR642 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Voltage In A-B
V_IN_AN | Float4 | Voltage In A-N | V | opc | ns=1;s=[{Device}]IR640 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Voltage In A-N
V_IN_BC | Float4 | Voltage In B-C | V | opc | ns=1;s=[{Device}]IR674 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Voltage In B-C
V_IN_BN | Float4 | Voltage In B-N | V | opc | ns=1;s=[{Device}]IR672 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Voltage In B-N
V_IN_CA | Float4 | Voltage In C-A | V | opc | ns=1;s=[{Device}]IR706 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Voltage In C-A
V_IN_CN | Float4 | Voltage In C-N | V | opc | ns=1;s=[{Device}]IR704 | AtomicTag |  |  | TRUE | 5 | MIN | Voltage In C-N