## Sheet1
deviceType | deviceName | hostname | port | communicationTimeout | maxHoldingRegistersPerRequest | maxInputRegistersPerRequest | maxCoilsPerRequest | maxDiscreteInputsPerRequest | spanGaps | zeroBasedAddressing2 | reverseWordOrder
ModbusTcp | SW6C_BKR_UCB | 172.24.250.86 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6C_BKR_MCB-01 | 172.24.250.88 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6C_BKR_MCB-02 | 172.24.250.89 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6C_BKR_DP-6C-1 | 172.24.250.96 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6C_BKR_DP-6C-2 | 172.24.250.97 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6C_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.91 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6C_BKR_CH-6C | 172.24.250.93 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6C_BKR_MUPS-RIB | 172.24.250.94 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6C_BKR_MUPS-BIB | 172.24.250.95 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6C_BKR_UPS-6C-1 | 172.24.250.90 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6C_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.108 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6C_BKR_MBB | 172.24.250.99 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6C_BKR_MIB | 172.24.250.100 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6C_BKR_UP | 172.24.250.109 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6C_BKR_SPARE | 172.24.250.98 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-1 | 172.24.250.102 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-2 | 172.24.250.103 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-3 | 172.24.250.104 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-4 | 172.24.250.105 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-5 | 172.24.250.106 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-6 | 172.24.250.107 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6C_BKR_UOB-6C-1 | 172.24.250.101 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_UOB | 172.24.250.126 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_MIB | 172.24.250.115 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_MBB | 172.24.250.114 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB1 | 172.24.250.123 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB2 | 172.24.250.116 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB3 | 172.24.250.117 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB4 | 172.24.250.118 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB5 | 172.24.250.119 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB6 | 172.24.250.120 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB7 | 172.24.250.121 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.122 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.125 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_AHF | 172.24.250.124 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6D_BKR_UCB | 172.24.250.128 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6D_BKR_MCB-01 | 172.24.250.130 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6D_BKR_MCB-02 | 172.24.250.131 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6D_BKR_DP-6D-1 | 172.24.250.138 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6D_BKR_DP-6D-2 | 172.24.250.139 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6D_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.133 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6D_BKR_CH-6D | 172.24.250.135 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6D_BKR_MUPS-RIB | 172.24.250.136 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6D_BKR_MUPS-BIB | 172.24.250.137 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6D_BKR_UPS-6D-1 | 172.24.250.132 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6D_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.140 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6D_BKR_MBB | 172.24.250.141 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6D_BKR_MIB | 172.24.250.142 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6D_BKR_UP | 172.24.250.151 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6D_BKR_SPARE | 172.24.250.150 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-1 | 172.24.250.144 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-2 | 172.24.250.145 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-3 | 172.24.250.146 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-4 | 172.24.250.147 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-5 | 172.24.250.148 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-6 | 172.24.250.149 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6D_BKR_UOB-6D-1 | 172.24.250.143 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_UOB | 172.24.250.168 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_MIB | 172.24.250.157 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_MBB | 172.24.250.156 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB1 | 172.24.250.165 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB2 | 172.24.250.158 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB3 | 172.24.250.159 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB4 | 172.24.250.160 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB5 | 172.24.250.161 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB6 | 172.24.250.162 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB7 | 172.24.250.163 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.164 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.167 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_AHF | 172.24.250.166 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6E_BKR_UCB | 172.24.250.170 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6E_BKR_MCB-01 | 172.24.250.172 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6E_BKR_MCB-02 | 172.24.250.173 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6E_BKR_DP-6E-1 | 172.24.250.180 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6E_BKR_DP-6E-2 | 172.24.250.181 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6E_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.175 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6E_BKR_CH-6E | 172.24.250.177 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6E_BKR_MUPS-RIB-1 | 172.24.250.178 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6E_BKR_MUPS-RIB-2 | 172.24.250.179 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6E_BKR_UPS-6E-1 | 172.24.250.174 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | SW6E_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.182 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6E_BKR_MBB | 172.24.250.183 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6E_BKR_MIB | 172.24.250.184 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6E_BKR_UP | 172.24.250.193 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6E_BKR_SPARE | 172.24.250.192 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-1 | 172.24.250.186 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-2 | 172.24.250.187 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-3 | 172.24.250.188 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-4 | 172.24.250.189 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-5 | 172.24.250.190 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-6 | 172.24.250.191 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | UP6E_BKR_UOB-6E-1 | 172.24.250.185 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_UOB | 172.24.250.210 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_MIB | 172.24.250.199 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_MBB | 172.24.250.198 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB1 | 172.24.250.207 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB2 | 172.24.250.200 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB3 | 172.24.250.201 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB4 | 172.24.250.202 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB5 | 172.24.250.203 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB6 | 172.24.250.204 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB7 | 172.24.250.205 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.206 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.209 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_AHF | 172.24.250.208 | 502 | 5000 | 30 | 30 | 200 | 200 | FALSE | TRUE | TRUE