## Sheet1
deviceType | deviceName | hostname | port
ModbusTcp | SW6A_BKR_UCB | 172.24.250.002 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_MIB-01 | 172.24.250.004 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_MIB-02 | 172.24.250.005 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_DP-6A-1 | 172.24.250.012 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_DP-6A-2 | 172.24.250.013 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_SPARE | 172.24.250.007 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_CH-6A | 172.24.250.009 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_MUPS-RIB | 172.24.250.010 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_MUPS-BIB | 172.24.250.011 | 502
ModbusTcp | SW6A_BKR_UPS-6A-1 | 172.24.250.006 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_MBB | 172.24.250.015 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_MIB | 172.24.250.016 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_UP | 172.24.250.025 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.014 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-1 | 172.24.250.018 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-2 | 172.24.250.019 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-3 | 172.24.250.020 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-4 | 172.24.250.021 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-5 | 172.24.250.022 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_BUS-6A-6 | 172.24.250.023 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_UOB-6A-1 | 172.24.250.017 | 502
ModbusTcp | UP6A_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.024 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_UOB | 172.24.250.042 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_MIB | 172.24.250.031 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_MBB | 172.24.250.030 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB1 | 172.24.250.039 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB2 | 172.24.250.032 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB3 | 172.24.250.033 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB4 | 172.24.250.034 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB5 | 172.24.250.035 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB6 | 172.24.250.036 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_FCB7 | 172.24.250.037 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.038 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.041 | 502
ModbusTcp | ODP-6A_BKR_AHF | 172.24.250.040 | 502
ModbusTcp | SW6B_BKR_UCB | 172.24.250.044 | 502
ModbusTcp | SW6B_BKR_MCB-01 | 172.24.250.046 | 502
ModbusTcp | SW6B_BKR_MCB-02 | 172.24.250.047 | 502
ModbusTcp | SW6B_BKR_DP-6B-1 | 172.24.250.054 | 502
ModbusTcp | SW6B_BKR_DP-6B-2 | 172.24.250.055 | 502
ModbusTcp | SW6B_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.049 | 502
ModbusTcp | SW6B_BKR_CH-6B | 172.24.250.051 | 502
ModbusTcp | SW6B_BKR_MUPS-RIB | 172.24.250.052 | 502
ModbusTcp | SW6B_BKR_MUPS-BIB | 172.24.250.053 | 502
ModbusTcp | SW6B_BKR_UPS-6B-1 | 172.24.250.048 | 502
ModbusTcp | SW6B_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.056 | 502
ModbusTcp | UP6B_BKR_MBB | 172.24.250.057 | 502
ModbusTcp | UP6B_BKR_MIB | 172.24.250.058 | 502
ModbusTcp | UP6B_BKR_UP | 172.24.250.067 | 502
ModbusTcp | UP6B_BKR_SPARE | 172.24.250.066 | 502
ModbusTcp | UP6B_BKR_BUS-6B-1 | 172.24.250.060 | 502
ModbusTcp | UP6B_BKR_BUS-6B-2 | 172.24.250.061 | 502
ModbusTcp | UP6B_BKR_BUS-6B-3 | 172.24.250.062 | 502
ModbusTcp | UP6B_BKR_BUS-6B-4 | 172.24.250.063 | 502
ModbusTcp | UP6B_BKR_BUS-6B-5 | 172.24.250.064 | 502
ModbusTcp | UP6B_BKR_BUS-6B-6 | 172.24.250.065 | 502
ModbusTcp | UP6B_BKR_UOB-6B-1 | 172.24.250.059 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_UOB | 172.24.250.084 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_MIB | 172.24.250.073 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_MBB | 172.24.250.072 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_FCB1 | 172.24.250.081 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_FCB2 | 172.24.250.074 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_FCB3 | 172.24.250.075 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_FCB4 | 172.24.250.076 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_FCB5 | 172.24.250.077 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_FCB6 | 172.24.250.078 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_FCB7 | 172.24.250.079 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.080 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.083 | 502
ModbusTcp | ODP-6B_BKR_AHF | 172.24.250.082 | 502
ModbusTcp | SW6C_BKR_UCB | 172.24.250.086 | 502
ModbusTcp | SW6C_BKR_MCB-01 | 172.24.250.088 | 502
ModbusTcp | SW6C_BKR_MCB-02 | 172.24.250.089 | 502
ModbusTcp | SW6C_BKR_DP-6C-1 | 172.24.250.096 | 502
ModbusTcp | SW6C_BKR_DP-6C-2 | 172.24.250.097 | 502
ModbusTcp | SW6C_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.091 | 502
ModbusTcp | SW6C_BKR_CH-6C | 172.24.250.093 | 502
ModbusTcp | SW6C_BKR_MUPS-RIB | 172.24.250.094 | 502
ModbusTcp | SW6C_BKR_MUPS-BIB | 172.24.250.095 | 502
ModbusTcp | SW6C_BKR_UPS-6C-1 | 172.24.250.090 | 502
ModbusTcp | SW6C_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.108 | 502
ModbusTcp | UP6C_BKR_MBB | 172.24.250.099 | 502
ModbusTcp | UP6C_BKR_MIB | 172.24.250.100 | 502
ModbusTcp | UP6C_BKR_UP | 172.24.250.109 | 502
ModbusTcp | UP6C_BKR_SPARE | 172.24.250.098 | 502
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-1 | 172.24.250.102 | 502
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-2 | 172.24.250.103 | 502
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-3 | 172.24.250.104 | 502
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-4 | 172.24.250.105 | 502
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-5 | 172.24.250.106 | 502
ModbusTcp | UP6C_BKR_BUS-6C-6 | 172.24.250.107 | 502
ModbusTcp | UP6C_BKR_UOB-6C-1 | 172.24.250.101 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_UOB | 172.24.250.126 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_MIB | 172.24.250.115 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_MBB | 172.24.250.114 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB1 | 172.24.250.123 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB2 | 172.24.250.116 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB3 | 172.24.250.117 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB4 | 172.24.250.118 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB5 | 172.24.250.119 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB6 | 172.24.250.120 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_FCB7 | 172.24.250.121 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.122 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.125 | 502
ModbusTcp | ODP-6C_BKR_AHF | 172.24.250.124 | 502
ModbusTcp | SW6D_BKR_UCB | 172.24.250.128 | 502
ModbusTcp | SW6D_BKR_MCB-01 | 172.24.250.130 | 502
ModbusTcp | SW6D_BKR_MCB-02 | 172.24.250.131 | 502
ModbusTcp | SW6D_BKR_DP-6D-1 | 172.24.250.138 | 502
ModbusTcp | SW6D_BKR_DP-6D-2 | 172.24.250.139 | 502
ModbusTcp | SW6D_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.133 | 502
ModbusTcp | SW6D_BKR_CH-6D | 172.24.250.135 | 502
ModbusTcp | SW6D_BKR_MUPS-RIB | 172.24.250.136 | 502
ModbusTcp | SW6D_BKR_MUPS-BIB | 172.24.250.137 | 502
ModbusTcp | SW6D_BKR_UPS-6D-1 | 172.24.250.132 | 502
ModbusTcp | SW6D_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.140 | 502
ModbusTcp | UP6D_BKR_MBB | 172.24.250.141 | 502
ModbusTcp | UP6D_BKR_MIB | 172.24.250.142 | 502
ModbusTcp | UP6D_BKR_UP | 172.24.250.151 | 502
ModbusTcp | UP6D_BKR_SPARE | 172.24.250.150 | 502
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-1 | 172.24.250.144 | 502
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-2 | 172.24.250.145 | 502
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-3 | 172.24.250.146 | 502
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-4 | 172.24.250.147 | 502
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-5 | 172.24.250.148 | 502
ModbusTcp | UP6D_BKR_BUS-6D-6 | 172.24.250.149 | 502
ModbusTcp | UP6D_BKR_UOB-6D-1 | 172.24.250.143 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_UOB | 172.24.250.168 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_MIB | 172.24.250.157 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_MBB | 172.24.250.156 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB1 | 172.24.250.165 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB2 | 172.24.250.158 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB3 | 172.24.250.159 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB4 | 172.24.250.160 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB5 | 172.24.250.161 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB6 | 172.24.250.162 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_FCB7 | 172.24.250.163 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.164 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.167 | 502
ModbusTcp | ODP-6D_BKR_AHF | 172.24.250.166 | 502
ModbusTcp | SW6E_BKR_UCB | 172.24.250.170 | 502
ModbusTcp | SW6E_BKR_MCB-01 | 172.24.250.172 | 502
ModbusTcp | SW6E_BKR_MCB-02 | 172.24.250.173 | 502
ModbusTcp | SW6E_BKR_DP-6E-1 | 172.24.250.180 | 502
ModbusTcp | SW6E_BKR_DP-6E-2 | 172.24.250.181 | 502
ModbusTcp | SW6E_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.175 | 502
ModbusTcp | SW6E_BKR_CH-6E | 172.24.250.177 | 502
ModbusTcp | SW6E_BKR_MUPS-RIB-1 | 172.24.250.178 | 502
ModbusTcp | SW6E_BKR_MUPS-RIB-2 | 172.24.250.179 | 502
ModbusTcp | SW6E_BKR_UPS-6E-1 | 172.24.250.174 | 502
ModbusTcp | SW6E_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.182 | 502
ModbusTcp | UP6E_BKR_MBB | 172.24.250.183 | 502
ModbusTcp | UP6E_BKR_MIB | 172.24.250.184 | 502
ModbusTcp | UP6E_BKR_UP | 172.24.250.193 | 502
ModbusTcp | UP6E_BKR_SPARE | 172.24.250.192 | 502
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-1 | 172.24.250.186 | 502
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-2 | 172.24.250.187 | 502
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-3 | 172.24.250.188 | 502
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-4 | 172.24.250.189 | 502
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-5 | 172.24.250.190 | 502
ModbusTcp | UP6E_BKR_BUS-6E-6 | 172.24.250.191 | 502
ModbusTcp | UP6E_BKR_UOB-6E-1 | 172.24.250.185 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_UOB | 172.24.250.210 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_MIB | 172.24.250.199 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_MBB | 172.24.250.198 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB1 | 172.24.250.207 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB2 | 172.24.250.200 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB3 | 172.24.250.201 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB4 | 172.24.250.202 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB5 | 172.24.250.203 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB6 | 172.24.250.204 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_FCB7 | 172.24.250.205 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_SPARE-01 | 172.24.250.206 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_SPARE-02 | 172.24.250.209 | 502
ModbusTcp | ODP-6E_BKR_AHF | 172.24.250.208 | 502